0.277x WD70mm 双侧远心镜头 ESCM125-26

| 型号 |  | ESCM125-26 |
| --- | --- | --- |
| 放大倍率 |  | 0.277x |
| 工作距 |  | 70±1mm |
| 物方远心度 |  | ≤0.1° |
| 光学畸变 |  | ≤0.1% |
| 像方最佳F/# |  | 5.0 |
| 像方最佳MTF30 |  | ＞180lp/mm |
| 物像距I/O |  | 192±1mm |
| 最大景深 |  | ±5.3mm |
| 相机接口 |  | C接口 |
| 镜头总长 |  | 103.4mm |
|  | 1/2.5” | 20.6x15.5 |
| 视野范围 | 1/1.8” | / |
|  | 2/3” | / |
|  | 1” | / |