廠牌型號:  PGC-600C

品    名: 植物生長箱(Plant Growth Camber)

圖    面:

溫度範圍: 0℃~60℃

精 確 度: ±0.5℃

溫度控制: 觸控式面板，微電腦P.I.D.自動演算

LED數字顯示 0.1 C

控 制 器: 2 只(日,夜溫度分別設定,

由24小時定時器控制)

定時裝置: 24小時定時器(最小單位5分鐘)

光    源: 20W晝光燈(可依需求更改為生長燈) X 6只

棚    架: 5 只

內 容 積: 600 l

箱內尺寸: W685 X D600 X H1450mm

外部尺寸; W810 X D725 X H1970mm

電    源; 110/220V 60Hz 15A