| 工程名稱： |  |  |  |  |  | 日期：2012年05月29日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燈具型號 | : | LED 50w -W | 供應電壓 |  | ■AC110V |  | ■ AC220V |
|  |  | □ 傳統________ | 燈具角度 | : | ■對稱 |  | □ 非對稱 |
| 光源色溫 | : | ■3000K±300K | 光源角度 | : | □ 15度 |  | □ 30度 |
|  |  | ■6000K±300K |  |  | □ 45度 |  | ■60度 |
|  |  | □ 其他________K |  |  | ■ 120度 |  | □ __ __度 |
| 變壓器 | : | ■內建 | 送審資料 | : | ■ 燈具圖說 |  | □ 樣品送審 |
|  |  | □另置 | 備註 | : |  |  |  |
| 外觀尺寸 | : | 200mm*W450mm*200mm | 光通量 : | 4000 | LM |  |  |
| 防護等級 | : | IP65 |  |  |  |  |  |
| 燈具材質 | : | 鋁質 |  |  |  |  |  |
| 配件 | : | 可調角度固定件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LED品牌-High Power |  |  |