| JIA-901L 微電腦萬能材料試驗機 |  |
| --- | --- |
| 說明： | 本機為試驗各種材料、成品、結構物之抗拉、彎曲強度、延伸、剪力、撕裂、扭力、非金屬材料硬度…等，為工廠實施品管，學校、機構研究物理特性、發展材料之重要設備。 |
| 特點： | 配合不同夾治具可進行多種試驗。 可依客戶需求訂製各型特殊夾治具。 採用油壓傳動，運行平穩。 |
| 規格： |  |

| 容 量 | 50 Ton |
| --- | --- |
| 單 位 | Kg、lb、N |
| 解 析 度 | 1/10,000 |
| 精 度 | ±1％ |
| 伸長間距 | 300 mm |
| 支柱間距 | 500 mm |
| 測試速度 | 0~120 mm/min |
| 傳動系統 | 油壓傳動 |
| 機台體積 | 110×77×254 cm |
| 機台重量 | 1400 Kg |
| 電 源 | AC 1 Ø 220V 50/60Hz |